[image: image1.png]ISO2372 L #5457 2k

s 1% 1B 11BN IV
028
0435 IF :
071 i i I
112
s i
28 - e
= TR -
71 Al
ue i
TSI o =
5 R I
ERNG








使用方法：

将传感器顶住被测部位并尽量保持测振笔与被测表面垂直。按下按键即可开始测量。

注意1：更换电池应注意电池正极朝向“”。

注意2：本机无数据记忆功能，如需保留测试数据需做书面记录。

注意3：测量点应选在轴承、轴承支座或者其他对动力有明显响应并能表示机器整体振动特性的结构部件上进行测量；为确定每一测量位置的振动特性,有必要在三个相互垂直的方向上进行测量。

测量时保持笔式测振仪与被测物体表面垂直。笔式测振仪传感头应与被测物表面紧密接触，压力约为5～20N，以使被测物体振动准确传送至传感器
保养：

仪表不宜在强磁场、腐蚀性气体和强烈冲击的环境中使用。

仪表及传感器为全封闭结构，不可随意拆卸，不可随意调整内部电位器。

仪表长期不用，请将电池取出，以免仪表受蚀。
ISO2372机器振动分级表：下图示
[image: image2.jpg]@ B A2 It

SHIDAI&LONGCHENG

R AR R B A R TR A
http://www. tmlc. cn




注1Ⅰ类为小型电机（小于15Kw的电动机）；Ⅱ类为中型机器（15Kw~75Kw的电动机）；Ⅲ类为大型原动机（硬基础）；Ⅳ类为大型原动机（弹性基础）。
注2测量速度有效值（RMS）应在轴承壳的三个正交方向上。


